**Информационное сообщение по качеству питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным**

**ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия**

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе, средние уровни показателей проб питьевой воды централизованных систем водоснабжения, не соответствующих нормативам качества питьевой воды за 1 квартал 2021 год по адресу: с.Мухоршибирь, ул. Производственная составили по содержанию нитратов -87 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

По адресу: с.Мухоршибирь, тер. Доржиева по содержанию нитратов -86 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

Указанные средние уровни показателей проб питьевой воды не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СаиПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**МУ «Комитет по управлению имуществом**

**и муниципальным хозяйством**

**муниципального образования**

**«Мухоршибирский район»**