АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» января 2023 года

с. Мухоршибирь                             № 18

Об утверждении Правил пожарной безопасности

в секторе по делам архивов администрации

муниципального образования «Мухоршибирский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Специальными правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3 (зарегистрирован Минюстом России, регистрационный № 13882 от 04.05.2009г.),

постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Правила пожарной безопасности в  секторе по делам архивов администрации муниципального образования «Мухоршибирский  район».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Мухоршибирский  район» И.П. Фетисову.

Глава муниципального образования

«Мухоршибирский район»                     	                                В.Н. Молчанов

# Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

# от «17» января 2023 года N 18

Правила пожарной безопасности в  секторе по делам архивов администрации муниципального образования «Мухршибирский район»

## I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила пожарной безопасности в секторе по делам архивов администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее - Правила) устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения сектором по делам архивов администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее – сектор по делам архивов), муниципальным учреждением «Хозяйственно-транспортный отдел» администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее – Хозяйственно-транспортный отдел), должностными лицами и работниками, в том числе привлекаемыми по договору найма (далее - работники), в целях защиты жизни и здоровья граждан, муниципального имущества, документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия, определения и сокращения:

архивный фонд - совокупность архивных документов, исторически или логически связанных между собой;

документ Архивного фонда Российской Федерации - архивный документ, прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на государственный учет и подлежащий постоянному хранению;

сектор по делам архивов - структурное подразделение администрации муниципального образования «Мухоршибирский район», осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных документов;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правилапожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие, соответственно, обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

1.3. Пожарная безопасность сектора по делам архивов должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

1.4. Работник архива при обнаружении нарушений правил пожарной безопасности обязан проинформировать об этом руководство сектора по делам архивов, а также принять возможные меры к устранению указанных нарушений.

1.5. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности сектора по делам архивов, организацию и обеспечение обучения работников сектора по делам архивов в соответствии с законодательством Российской Федерации является руководитель Хозяйственно-транспортного отдела.

1.6. Работники сектора по делам архивов, включая руководителя сектора, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.7. Ежедневно по окончании работы сектора по делам архивов осматриваются помещения в порядке, установленном инструкцией о мерах пожарной безопасности. При выявлении в ходе осмотра нарушений требований пожарной безопасности необходимо принять меры к их устранению. При невозможности самостоятельно устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности доложить об этом начальнику хозяйственно-транспортного отдела.

## II. Требования пожарной безопасности к содержанию

помещений

2.1. Количество посетителей в читальном зале не должно превышать их допустимую вместимость, установленную в инструкциях о мерах пожарной безопасности, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

2.2. В архивохранилищах и служебных помещениях запрещается:

применять при уборке помещений легковоспламеняющуюся жидкость и горючую жидкость (ЛВЖ и ГЖ);

отогревать замерзшие водопроводные, канализационные и другие трубы открытым огнем;

утеплять чердачные перекрытия, производить засыпку перегородок горючими материалами, а также устанавливать пустотные перегородки из горючих материалов;

2.3. В архивохранилищах и служебных помещениях должны быть вывешены таблички с надписями: "Ответственный за противопожарное состояние __________", "О пожаре звонить по телефону _________".

2.4. Оборудование мест и установка приборов пожаротушения, содержание служебных помещений в соответствии с правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и санитарными требованиями относится к компетенции Хозяйственно-транспортного отдела.

## III. Требования пожарной безопасности для архивохранилищ

3.1. В архивохранилищах не допускается устройство бытовых комнат для приема пищи и других подсобных помещений.

3.2. Архивохранилища должны быть оборудованы металлическими стеллажами.

В качестве вспомогательного или специального оборудования могут использоваться металлические шкафы, сейфы, шкафы-стеллажи, а также отсеки-боксы с металлическими перегородками и полками.

3.3. Стеллажи и шкафы должны устанавливаться в архивохранилищах с соблюдением следующих норм:

расстояние между рядами стеллажей и шкафов (главный проход) - не менее 1,2 м;

расстояние (проход) между стеллажами - не менее 0,75 м;

расстояние между наружной стеной здания и стеллажами (шкафами), установленными параллельно стене, - не менее 0,75 м;

расстояние между стеной и торцом стеллажа или шкафа (обход) - не менее 0,45 см.

3.4. Не допускается размещение стеллажей, шкафов и другого оборудования для хранения документов вплотную к наружным стенам здания и вентиляционным каналам.

## IV. Электроустановки

4.1. Силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка и электроустановки в помещениях сектора по делам архивов должны находиться в исправном состоянии.

4.2. Токоведущие части, распределительные устройства, аппараты и измерительные приборы должны монтироваться только на основаниях из негорючих материалов.

4.3. Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов работы.

4.4. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание больших переходных сопротивлений следует производить при помощи опрессовки, сварки или специальных зажимов.

4.5. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций зданий, изделий (деревянных шкафов) и материалов (коробки с делами, связки).

4.6. Устройство и эксплуатация в помещениях сектора по делам архивов электросетей-времянок не допускается, за исключением электропроводок, питающих места временного производства строительных и ремонтно-монтажных работ.

4.7. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками, сетками и крючками для их подвески. Для этих светильников и других передвижных (переносных) приемников должны применяться гибкие провода с медными жилами.

4.8. Установка выключателей или штепсельных разъемов в сети эвакуационного и аварийного освещения не допускается.

4.9. Доступ к электрощитам, электродвигателям и аппаратам должен быть всегда свободен. В случае перегрева электродвигателей они должны быть немедленно отключены до устранения неисправностей.

4.10. Электроустановки и электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени должны быть обесточены. Электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4.11. Применение электронагревательных приборов допускается в служебных помещениях. Электронагревательные приборы по окончании рабочего дня должны отключаться от электросети. Эксплуатация нагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов и устройств тепловой защиты не допускается.

4.12. При эксплуатации электроустановок и электросети запрещается:

использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, осветительными и соединительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные устройства защиты от перегрузки и короткого замыкания;

## V. Средства обеспечения пожарной безопасности

5.1. Помещения сектора по делам архивов должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Все архивохранилища и служебные помещения должны быть обеспечены огнетушителями, которые должны использоваться для локализации и ликвидации небольших загораний, а также пожаров в их начальной стадии развития.

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь защищаемых помещений.

Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м.

Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически (не реже одного раза в квартал) осматриваться, проверяться и очищаться от пыли, а также своевременно перезаряжаться согласно плану-графику.

Учет наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале.

5.2. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

5.3. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

## VI. Общий порядок действий при пожаре

6.1. Каждый работник сектора по делам архивов при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление, повышение температуры) обязан:

немедленно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны, при этом необходимо указать место возникновения пожара и назвать свою фамилию;

принять, по возможности, меры по эвакуации людей и сохранению материальных ценностей;

принять, по возможности, меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

6.2. Должностное лицо сектора по делам архивов, прибывшее к месту пожара, обязано:

продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение, пожаротушение, дымоудаление);

при необходимости организовать отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления здания;

прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по тушению и ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в мероприятиях по тушению и ликвидации пожара;

осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту архивных документов и материальных ценностей.

6.3. По прибытии пожарного подразделения руководство сектора по делам архивов обязано выполнять все указания руководителя тушения пожара, оказывать необходимую помощь в эвакуации людей и ценностей, а также в тушении и ликвидации пожара.