Информационное сообщение по качеству питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

в Мухоршибирском районе

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического мониторинга ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе, средние уровни показателей проб питьевой воды нецентрализованных систем водоснабжения  не соответствующих нормативам качества питьевой воды за апрель 2025 года по адресам:

- Скважина с.Калиновка, ул.Молодежная, 55а – наличие Удельной суммарной альфа-активности – 0,419 Бк/кг, при нормативе – не более 0,2 Бк/кг, наличие нитратов – 97,01 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3, наличие обобщенных колиформных бактерий- 3 КОЕ/100 см3, при нормативе «отсутствие».

- Общественный колодец с.Новый Заган, ул.Набережная 2-я - наличие Удельной суммарной альфа-активности – 0,458 Бк/кг, при нормативе – не более 0,2 Бк/кг.

Указанные превышения уровней показателей проб питьевой воды не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ".

На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений.

Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «Благоустройство», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.

МУ «Комитет по управлению имуществом  и муниципальным хозяйством  муниципального образования «Мухоршибирский район»