Информационное сообщение по качеству питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

в Мухоршибирском районе

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического мониторинга ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе, средние уровни показателей проб питьевой воды централизованных систем водоснабжения  не соответствующих нормативам качества питьевой воды за 1 квартал 2025 года по адресам:

- Скважина с.Мухоршибирь, ул.Северная – наличие жесткости общей  – 18,3 мг-экв/дм3, при нормативе – не более 7 мг-экв/дм3. В распределительной сети - наличие жесткости общей  – 18,6 мг-экв/дм3, при нормативе – не более 7      мг-экв/дм3.

- Скважина с.Мухоршибирь, ул. Производственная, 67- наличие жесткости общей  – 16,7 мг-экв/дм3, при нормативе – не более 10 мг-экв/дм3., наличие нитратов – 172,63 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

Указанные превышения уровней показателей проб питьевой воды не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ".

На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений.

Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «ДЭУ», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.

МУ «Комитет по управлению имуществом  и муниципальным хозяйством  муниципального образования «Мухоршибирский район»