Код документа штаба ГО № 03.4.5.6

# РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Мухоршибирский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

главы  администрации муниципального образования

сельского поселения «Шаралдайское»

10.01.2014 г.

Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения для  жилых домов

на территории муниципального образования

сельского поселения «Шаралдайское»

Во исполнение Федеральных законов: от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для жилых домов, расположенных на территории поселения «Шаралдайское». (Приложение №1)

2. Постановление  разместить на поселковой доске  объявлений для ознакомления жителей поселения «Шаралдайское».

Глава администрации  МО СП «Шаралдайское»                       Шаманов И.В.

Приложение №1

К постановлению №  от 10.01.2014 г.

Перечень первичных средств пожаротушения для

жилых домов, расположенных на территории

поселения «Шаралдайское»

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

- У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

- Каждое жилое помещение (дом, квартира, изба) должно быть оборудовано  автономными пожарными извещателями;

- На электрооборудование должно быть установлено УЗО;

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;

- На стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.