- Республика Бурятия Мухоршибирский район

- ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Кусотинское»

_____________________________________________________________________________

- Постановление

- «04» августа 2017 г.                                                                                        № 28

Об утверждении актуализированной схемы

водоснабжения и водоотведения

- муниципального образования сельского поселения

- «Кусотинское»

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от  07 декабря  2011года №416-ФЗ 135-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Уставом  МО СП «Кусотинское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения  МО СП «Кусотинское»  (приложение 1)

- Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде

поселения и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования сельского поселения «Кусотинское».

- Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

- Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО СП «Кусотинское»                                                      Б.С-Д. Базаров

Приложение

к постановлению главы МО СП «Кусотинское»

№ 28 от 04.08.2017г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУСОТИНСКОЕ» МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(сельское поселение)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО СП «КУСОТИНСКОЕ»

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….………..2

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……... ………………………………………………….. .......................2

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ...............................................................................................................4

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании сельском поселении «Кусотинское»…………………..…………………………………………….............................4

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения…………………….....4

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ...............................6

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения ………… ......................................................6

3.2. Основные проблемы водоснабжения по поселению...........................................................6

3.3. Перспективная схема водоснабжения……………………………………………………..7

3.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…………………………………...7

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………….………8

4.1. Анализ структуры системы водоотведения…………………………………………….....9

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ…………………………………………………………….….......9

5.1. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения…………………………….9

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........…………….…..9

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы……...............9

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.………………………….…….9

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ……………………………………………………………..10

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Кусотинское»  являются:        Федеральный закон от 07.12.2011 ода № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», генеральный план муниципального образования сельского поселения «Кусотинское».

Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  а также с учетом схемы теплоснабжения, Водного кодекса Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водокачки (автономные скважины);

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения.

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Кусотинского сельского поселения Мухоршибирского  района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУСОТИНСКОЕ» НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Кусотинское»   на период до 2023 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации  муниципального образования сельского поселения «Кусотинское»

Мухоршибирского района.

Местонахождение проекта

Республика Бурятия, Мухоршибирский район, у. Кусоты, МО СП «Кусотинское».

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципальных образований»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений».

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для

существующего и нового строительства жилищного строительства, а также объектов

социально-культурного  назначения в период до 2023 года;

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения   в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Кусотинского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих

возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования сельского поселения «Кусотинское»;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом

заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе

необходимого диаметра.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Реализация мероприятий программы предполагается финансироваться   за счет целевых программ субъекта Федерации (Республика Бурятия)  на условиях софинансирования средств местного бюджета, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, личные средства граждан).

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения  в 2013-2023 годах составляет:

всего – 1174,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет – 64,7 тыс. рублей;

- целевые программы - 279,3 тыс. руб.

- внебюджетные источники - 830,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории  сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных

источников (в том числе средств частных инвесторов,  личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков,

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного,  социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования сельского поселения «Кусотинское»..

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании сельском поселении «Кусотинское»

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2017г. - 688 человек.  Площадь территории  муниципального образования     269,7 га. Расстояние от административного центра улуса Кусоты  до районного центра села Мухоршибирь  86 км.

В состав поселения входят следующие населенные пункты: улус Кусоты, улус Шинестуй. Административный центр  улус Кусоты, численность постоянно проживающего населения  630 человека,   улус Шинестуй - 58 человек,

На территории муниципального образования работают следующие бюджетофинансируемые организации: администрация МО СП «Кусотинское», 1 фельдшерский пункта, Кусотинская средняя общеобразовательная школа,  детский сад «Сэсэг»,   сельский дом культуры в улусе Шинестуй, 2 сельские библиотеки.

Годовое потребление воды по данным отчета 2ТП  водхоз за 2016 год составило  28,5 тыс. м3/год.

Централизованной канализации и горячего водоснабжения в жилищном секторе на территории поселения нет.

Климат резко-континентальный с большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. Зима продолжительная, холодная и  малоснежная. Сменяется она прохладной, сухой и ветреной весной. Снежный покров сходит во второй половине марта.

В первой половине лето жаркое и засушливое. Во второй половине лета в связи с деятельностью южных циклонов выпадают обильные осадки. Лето сменяется продолжительной, сухой и прохладной осенью.

Снежный покров устанавливается в первой половине ноября. Самая высокая среднемесячная температура воздуха (+16….+21 С) отмечается в июле, самая низкая ( -20,1…-38 С) – в январе.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В населенных пунктах у.Шинестуй и у.Кусоты   водоснабжение населения осуществляется из водокачек (автономных скважин). Имеются уличные летние водопроводы, которые используются в теплое время года, для хозяйственных нужд, протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 6800 м.

Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

В Кусотинской средней школе имеется автономная скважина глубиной 90 метров, воду качает глубинный насос в водонапорную башню емкостью 5 куб.м., откуда идет по водопроводной сети в трубах диаметром 50 мм., до здания школы 100 метров. Так же имеется выгребная яма емкостью 70 куб.м., канализационные трубы 100 метров.

Схема водоснабжения в улусе Шинестуй

колодец

улицы

Схема водоснабжения в улусе Кусоты

-         колодцы

-     летний водопровод

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время  источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования сельского поселения «Кусотинское»  являются общественные колодцы  (автономные скважины).

Имеются уличные летние водопроводы, которые используются в теплое время года, для хозяйственных нужд, протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 6800 м.  Водопроводные  сети  состоят  из  стальных  труб  диаметром  от  25  до  50 мм.  Износ  водопроводных  сетей  составляет  более 60%.

В Кусотинской средней школе имеется автономная скважина глубиной 50 метров, воду качает глубинный насос в водонапорную башню емкостью  5 куб.м., откуда идет по водопроводной сети в трубах диаметром 50 мм., до здания школы 100 метров.

Годовое потребление воды по данным отчета 2ТП  водхоз за  последние три года:

| № п/п | Населенный пункт | 2014, тыс. м3 | 2015, тыс. м3 | 2016, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | улус Кусоты, Шинестуй | 28,9 | 28,2 | 28,5 |
|  | Всего | 28,9 | 28,2 | 28,5 |

Общая численность населения Кусотинского сельского поселения составляет  688 человек, все пользуются услугами водоснабжения   при средней норме потребления в год 28,5 м3 (информация на 01.01.2017г.).

Проекты зон санитарной охраны первого пояса в настоящее время отсутствуют.  Водокачки  являются собственностью Кусотинского сельского поселения. Все водокачки имеют наземные павильоны (брусовые, кругляк). На водокачках установлены погружные центробежные насосы типа Grundfos SP.

3.2. Основные проблемы  водоснабжения по поселению:

1.Отсутствие централизованных систем водоснабжения населения.

2. Отсутствие зон санитарной охраны.

3. Отсутствие современных технологий водоочистки.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Кусотинского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- развитие  сети летнего водопровода и централизованные сети водопровода.

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

  - Перспективная схема водоснабжения

Для  работы системы водоснабжения Кусотинского сельского поселения  планируется:

Проложить новые централизованные сети, переложить изношенные сети на новые, обеспечив подключение часть жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

Для централизованных сетей водопровода, предусматривается, тупиковая (не более 200 м.), прокладка трубопровода  подземная в непроходных каналах (совместно с сетями теплоснабжения) и бес канальная при несовпадении трассировки водопровода с тепловыми сетями. При прокладке водопровода совместно с трубопроводами тепловых сетей в непроходных каналах трубопроводы  проектируется из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Для бесканальной прокладки применяются трубы полиэтиленовые ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Соединение труб предусматриваются стыковыми или электросварными муфтами.

Поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных  объектов.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Водомерным узлом планируется также оснастить три скважины. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Организовать І  пояс зон санитарной охраны для всех действующих водокачек (скважин) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

  - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 20-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

В населенных пунктах Кусотинского сельского поселения  централизованную систему  хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы.

По системе водоотведения в Кусотинской школе  имеется выгребная яма емкостью 70 куб.м., проложены канализационные стальные трубы 100 метров.

Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

- МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Кусотинского

сельского поселения

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих колодцев в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключить часть  существующую и первоочередную планируемую застройку к

системам водоснабжения, проложив водопроводные сети для летнего водопровода в у. Шинестуй и у. Кусоты, общей протяженностью 1,3 км.

Подключить часть  планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Водомерным узлом планируется также оснастить три скважины. Водопроводные сооружения должны иметь санитарную зону в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-

культурных  объектов.

6.  ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

Программы

Реализация мероприятий программы предполагается финансироваться   за счет целевых программ субъекта Федерации (Республика Бурятия)  на условиях софинансирования средств местного бюджета, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, личные средства граждан).

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения  в 2013-2023 годах составляет:

- всего – 1174,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет – 64,7 тыс. рублей;

- целевые программы - 279,3 тыс. руб.

- внебюджетные источники - 830,0 тыс. рублей

Финансирование  (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 2023 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по организации 1 пояса санитарной зоны | Тыс.руб | - | 25,0 | 25,0 |  |  |  |
| 2. | Установка приборов учета воды | Тыс.руб. | - | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 3. | Оснащение бактерицидными станциями с установкой обеззараживания воды УОВ | Тыс.руб. |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 4. | Строительство сети водоснабжения | Тыс.руб. |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| 5. | Мероприятия по КСДЦ в у.Кусоты - Водоснабжение | Тыс.руб. |  |  | 294,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 40,0 | 434,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Кусотинского сельского поселения

5.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, социально-культурного назначения.

6. Будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

6. Увеличение мощности системы водоснабжения.