ПРОЕКТ

Республика Бурятия Мухоршибирский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Кусотинское»

(сельское поселение)

Совет депутатов муниципального образования «Кусотинское» (сельское поселение)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении  программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Кусотинское» Мухоршибирского района

Республики Бурятия (сельское поселение) на 2013-2023 годы»

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании ст.35 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Устава МО СП «Кусотинское»  Совет депутатов МО СП «Кусотинское» решил:

- утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кусотинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение) на 2013-2023 годы».

- признать утратившим силу Решение № 97 от 27.09.2011 г. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кусотинсое» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение) на 2011-2019 годы.

- обнародовать настоящее решение на  информационных стендах поселения.

Глава МО СП «Кусотинское»                                                   Б.С-Д.Базаров

Приложение

к решению Совета депутатов

МО СП «Кусотинское»

от «12» декабря 2013 г.  №  24

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры   муниципального образования «Кусотинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение) на 2013-2023 годы»

Структура  муниципальной  целевой программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.3. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.5. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.6. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система теплоснабжения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4. Система водоотведения

3.5. Система электроснабжения

4. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Приложение  1 к программе. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры   муниципального  образования «Кусотинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение) на 2013-2023 годы»

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кусотинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение) на 2013-2023 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Кусотинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение) |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования «Кусотинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение) |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Кусотинского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 4. Снижение потребление энергетических ресурсов. 5. Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| Сроки реализации программы | 2013-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства республиканского бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные средства. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2013-2023 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований бюджета. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Кусотинского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Кусотинское» на 2013-2023 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование сельское поселение (МО СП) «Кусотинское» образовано на основании постановления Мухоршибирской районной администрации № 465 от 19 декабря 2005 года, путем реорганизации Кусотинской сомонной администрации Мухоршибирского района.                     На юго-восточной стороне граничит с Забайкальским краем  и с МО СП «Саганнурское», на северо-западе граничит с МО СП «Тугнуйское», с северной стороны граничит с государственным лесным фондом. Административный центр МО СП «Кусотинское» - у. Кусоты расположен в

81 км. от административного центра Мухоршибирского района. Состоит из двух населенных пунктов: улусы Кусоты и у. Шинестуй.  В поселении расположены одноэтажные деревянные дома, 2-х этажное кирпичное здание Кусотинской общеобразовательной школы. Численность населения на 01.01 2013 г. 794 человека и количеством дворов  220,в том числе:

- у. Кусоты – 184

- у.Шинестуй –  36

Общая площадь земель муниципального образования сельского поселения   - 24000 га, в том числе земли населенных пунктов – 269,7 га., земель сельхозугодий – 12485,4 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, телевидения -10,6 га., земли лесного фонда- 11122,2 га., земли водного фонда – 111,1 га.  Общая протяженность автомобильных  дорог общего пользования местного значения – 11,1 км.

- Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Кусотинское сельского поселения характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Численность населения , человек | 904 | 815 | 794 |
| Число родившихся, человек | 12 | 19 | 5 |
| Число умерших, человек | 13 | 7 | 3 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -1 | +12 | +2 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек | -22 | +8 | -2 |
| Общий прирост (+) / убыль (-), человек | -23 | +20 | 0 |

Климатические условия:

Климат резко-континентальный с большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. Зима продолжительная, холодная и  малоснежная. Сменяется она прохладной, сухой и ветреной весной. Снежный покров сходит во второй половине марта.

В первой половине лето жаркое и засушливое. Во второй половине лета большую роль начинает играть циклоническая деятельность и резко возрастает повторяемость пасмурных и дождливых погод. В это время выпадает до 60-70% годового количества осадков, которое в среднем составляет в котловинах 200-360 мм, в июле возможно выпадение осадков. Во вторую половину лета дожди не редко носят ливневый характер, вызывая подъем уровня воды в реках и формирования паводков. Лето сменяется продолжительной, сухой и прохладной осенью.

Снежный покров устанавливается в первой половине ноября. Самая высокая среднемесячная температура воздуха (+16….+21 С) отмечается в июле, самая низкая ( -20,1…-38 С) – в январе.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Кусотинского сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 3 организаций  в т.ч.  ОАО «Тепловик», ОАО «МРСК Сибири - «Бурятэнерго»,  ЖКХ  МО СП «Кусотинское».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 2

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 16,0 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | -//- | 16,0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 1 |
| Протяжённость сетей теплоснабжения | км. | 0,063 |
| Водоснабжение |  |  |
| Колодцы ( автономные скважины) | шт. | 10 |
| Летние водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 6,2 |
| Водопроводная сеть | км | 0,1 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 2 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 794 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 1,5 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 2 |
| Количество светильников | шт. | 9 |

1.2. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Поставщиком тепловой энергии на территории поселения является ОАО «Тепловик» Мухоршибирского района Республики Бурятия.

Отоплением социальных объектов (СОШ, детский сад, ФАП, сельские дома культуры) и административных объектов осуществляется от индивидуальных котельных,. из которых  2 котельные  работают на угольном топливе ,  1 – на электричестве, 1 печное отопление. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 0,063 км., средний физический износ тепловых сетей 60,0%. Тепло магистрали пролегают подземно.

В школьной котельной установлен один котел «Е 1/9»  и котел КВр-0,4. Существующая котельная не в полном объеме укомплектована насосным и резервным оборудованием, приборами безопасности и контроля. Химводоподготовка на котельной отсутствует. Износ оборудования котельной достигает 78-80 %. Котельная и тепловые сети введены в эксплуатацию в 1976 году. Схемы тепловых сетей радиальные, тупиковые. Тепловая изоляция трубопроводов имеется примерно на 40% от общей протяженности. Состояние тепловых сетей неудовлетворительное.

Существующее здание детского сада отапливается от автономной котельной, располагаемой в пристрое, в ней установлен самодельный котел, имеющий большой износ. В здании администрации установлен электрический котел  марки __________. Все остальные общественные здания и жилые дома имеют печное отопление. Горячая вода готовится либо в электроводонагревателями, либо на печи.

1.3. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов Кусотинского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью подземных источников водоснабжения колодцы (автономная скважина)  в количестве 10 шт. Очистка, обеззараживание воды не производится. Потребление воды всеми потребителями составляет 28,6 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. отсутствие централизованных систем водоснабжения населения;

2. отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

3. отсутствие современных технологий водоочистки.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

Таблица 3 .

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) |  |  | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |
| у. Кусоты | Колодец (автономная скважина – 9 шт. | Водонапорная башня – 1 шт. | 60,0 % | Нет санитарной зоны |
| у. Шинестуй | Колодец (автономная скважина – 1шт. | нет | нет | Нет санитарной зоны |

Техническое состояние водопроводных сетей

Таблица 4.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина, км. | Д мм | Материал | Коло дец, шт. | Техническое состояние | Баланса держатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Летний водопровод | у.Кусоты | 6,2 | 50 | стальные | 3 | 50,0% износа | население |
| 2. | Водопроводные сети | у.Кусоты Кусотинская СОШ | 0,1 | 50 | стальные | 1 | 70,0% износа |  |

Действующая система водоснабжения находится в  плохом состоянии. За весь период эксплуатации,  реконструкция водопроводных сетей не проводилась. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Кусотинскому сельскому поселению составляет 70%. Имеются уличные летние водопроводы, которые используются в теплое время года, для хозяйственных нужд, протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 6200 м. Очистка, обеззараживание воды не производится.  Водопроводные  сети  состоят  из  стальных  труб  диаметром   50 мм.  Износ  водопроводных  сетей  составляет  более 60%.

Главной целью должно стать обеспечение населения Кусотинского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

1.4. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий  сбор и вывоз, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон  бытовых отходов.

Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся  на свалку ТБО. Санкционированная свалка твердых бытовых отходов расположен в 3 км. в местности «Тапхар», что соответствует  требованиям  СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м).

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кусотинского сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на свалке  бытовых отходов.

Формирование у населения поселения культуры цивилизованного обращения с отходами.

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли,  и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.5. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

В населенных пунктах Кусотинского сельского поселения  централизованную систему  хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы.

По системе водоотведения в Кусотинской школе  имеется выгребная яма емкостью 70 куб.м., проложены канализационные стальные трубы 100 метров.

Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

1.6.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

По территории МО СП «Кусотинское» проходят воздушные линии электропередачи напряжением 220кВ «Мухоршибирь-Саган-Нур», 220 кВ «Саган-Нур-П-Завод».

На территории МО СП «Кусотинское» расположены распределительные понизительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Электроснабжение потребителей сельского поселения выполнено от ТП-10/0,4 кВ. Существующие ТП 10/0,4 кВ являются одно трансформаторными, комплектного исполнения. Значительная часть ТП эксплуатируется длительное время и нуждается в замене и реконструкции.

Питание ТП-10/0,4 кВ в МО СП «Кусотинское» осуществляется по нескольким фидерам воздушной ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Тугнуй» и ПС 35/10 кВ «Никольское». ТП-10/0,4 кВ подключены к ВЛ-10 кВ по радиальным схемам отпайками, выполненными неизолированными проводами марок «А» и «АС», в основном, на деревянных опорах с железобетонными приставками. Часть ВЛ-10 кВ выполнены проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ 7-го издания по условиям механической прочности.

Данная схема электроснабжения обеспечивает третью категорию надежности электроснабжения, хотя на территории сельского поселения расположено несколько потребителей (котельные и водозаборные сооружения, школа и детский сад, административное здание, ФАП), для которых требуется вторая категория.

Существующая коммунально-бытовая нагрузка по МО СП «Кусотинское», составляет 0,437 МВт.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции).

Выполнение объемов работ по реконструкции ПС 35/10 кВ «Тугнуй» и ПС 35/10 кВ «Никольское» и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

Администрация Кусотинского сельского поселения имеет в собственности следующие сети уличного освещения

Таблица .

| № | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети уличного освещения, 7 фонарей | у. Кусоты |
| 2 | Сети уличного освещения, 2 фонаря | у. Шинестуй |

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, теплоснабжения.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Кусотинского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- Необходимо строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, замена столбовых и мачтовых КТП на закрытые трансформаторные подстанции;

- Строительство ВЛ-10 кВ к проектируемым КТП;

- Существующие воздушные ЛЭП-10 кВ, выполненные неизолированными проводами «А» и «АС», поэтапно переводить в сети, выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах. На ВЛ-10кВ, выполненных неизолированными проводами с  сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ по механической прочности, заменить провода с сечением согласно требованиям ПУЭ.

- Для повышения надежности и безаварийности работы электрических сетей необходимо  устройство дополнительных перемычек между существующими фидерами 0,4 кВ с радиальными схемами для объединения их в петлевые схемы электроснабжения;

- Для резервного электроснабжения потребителей второй (первой) категории необходимо предусматривать независимые резервные источники электроснабжения (локальные дизельные и газопоршневые электростанции), располагаемых вблизи потребителей;

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Кусотинского сельского поселения станут:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

- 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования   сельского поселения «Кусотинское»

Программа  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Кусотинское»  направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- модернизация водопроводной сети;

- улучшение негативного воздействия на окружающую среду.

- модернизация системы теплохозяйства

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы

Программа действует с  2013 года по  2023 год.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кусотинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельского поселения)  на 2013-2023 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство индивидуальных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Республики Бурятия, бюджета муниципального образования сельского поселения «Кусотинское», а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия республиканских программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования республиканского бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения,  (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры  Кусотинского сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении  1 к Программе

3.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии,  тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (первая очередь);

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей индивидуальной  застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к Программе.

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Обеспечение централизованной системой холодного водоснабжения существующую индивидуальную жилую застройку;

3.  Оснащение бактерицидными станциями с установками обеззараживания воды УОВ;

4. Обеспечение централизованной системой холодного водоснабжения в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения площадок под застройку производственных, социально-культурных объектов, на вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов;

5.    Устройство напорных мембранных баков, возможно устройство на сети водонапорных башен.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении  1 к Программе.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

- Обустройство полигонов ТБО;

- Формирование у населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении  1 к Программе.

- Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

  - Для существующей  и перспективной общественной застройки проектируется локальная система канализации с применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов, биотуалетов с вывозом стоков на существующие очистные сооружения п. Саган-Нур. Выгреба располагаются с соблюдением ЗСО.

- Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Необходимо строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, замена столбовых и мачтовых КТП на закрытые трансформаторные подстанции;

- Строительство ВЛ-10 кВ к проектируемым КТП;

- Существующие воздушные ЛЭП-10 кВ, выполненные неизолированными проводами «А» и «АС», поэтапно переводить в сети, выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах. На ВЛ-10кВ, выполненных неизолированными проводами с  сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ по механической прочности, заменить провода с сечением согласно требованиям ПУЭ.

- Для повышения надежности и безаварийности работы электрических сетей необходимо  устройство дополнительных перемычек между существующими фидерами 0,4 кВ с радиальными схемами для объединения их в петлевые схемы электроснабжения;

- Для резервного электроснабжения потребителей второй (первой) категории необходимо предусматривать независимые резервные источники электроснабжения (локальные дизельные и газопоршневые электростанции), располагаемых вблизи потребителей;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении  1 к Программе.

- Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования  сельского поселения «Кусотинское». Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, республиканского бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы , средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Кусотинского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация муниципального образования Кусотинского сельского поселения и организации коммунального комплекса

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация муниципального образования сельского поселения «Кусотинское» Мухоршибирского района  и Советом депутатов муниципального образования сельского поселения «Кусотинское».

- Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  1  К ПРОГРАММЕ  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,     СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 -2023г. г. |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  | 400,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1. |  |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 400,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.3. | Система индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей индивидуальной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период). | Ед. | Снижение уровня потерь тепловой энергии и теплоносителя, снижение уровня износа и аварийности сетей | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 500,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  | 1174,0 | 0 | 40,0 | 334,0 | 200,0 | 100,0 | 500,0 |
| 2.1. | Мероприятия по оснащению и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды | Республиканский бюджет | 279,3 | 0 | 0 | 279,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 64,7 | 0 | 25,0 | 39,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 830,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 200,0 | 100,0 | 500,0 |
| 2.1.2. | Приобретение и монтаж приборов учета воды | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 30,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Мероприятия по организации 1 пояса санитарной зоны | Ед. |  | Местный бюджет | 50,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Оснащение бактерицидными станциями с установкой обеззараживания воды УОВ | Ед. |  | Внебюджетные средства | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Строительство сети водоснабжения | Ед. |  | Внебюджетные средства | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| 2.1.6. | Водоснабжение КСДЦ в у. Кусоты | Ед. |  | Республиканский бюджет | 279,3 | 0 | 0 | 279,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 14,7 | 0 | 0 | 14,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  | 25,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.1. | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 25,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.1.1. | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 25,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.1.2. | Внедрение системы раздельного приема ТБО |  |  | Местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.1.3. | Обустройство полигонов ТБО |  |  | Местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 |
| 3.1.4. | Формирование у населения культуры цивилизованного обращения с отходами |  |  | Местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.1.5. | Благоустройство и санитарная очистка |  |  | Местный бюджет | 175,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4. | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | ед. | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1914,0 | 25,0 | 75,0 | 474,0 | 350,0 | 300,0 | 690,0 |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 279,3 | 0 | 0 | 279,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 379,7 | 25,0 | 55,0 | 74,7 | 45,0 | 95,0 | 85,0 |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  | 1255,0 | 0 | 20,0 | 120,0 | 305,0 | 205,0 | 605,0 |